พัฒนาระบบ "Smart Room Monitoring System" ตามข้อกำหนดดังต่อไปนี้

- สร้างระบบเพื่อตรวจสอบอุณหภูมิและความชื้น จาก 2 ห้อง( อย่างน้อย 2 ห้องขึ้นไป) โดยแต่ละห้องจะมีบอร์ด ESP32 ที่ต่อเซ็นเซอร์วัดอุณหภูมิและความชื้น และส่งข้อมูลมายังระบบผ่าน MQTT Broker

- ใช้ Node-RED เพื่อรับข้อมูลจาก MQTT Broker แล้วประมวลผลและบันทึกข้อมูลลงฐานข้อมูล โดยสร้าง Flow ใน Node-RED เพื่อจัดการข้อมูลอุณหภูมิและความชื้นจากบอร์ด ESP32

- พัฒนา Back-end API เพื่อจัดการข้อมูลจากฐานข้อมูลที่บันทึกโดย Node-RED และให้บริการข้อมูลแก่ Front-end โดย API ต้องรองรับ:

  - การสร้าง, อ่าน, แก้ไข, ลบ ข้อมูลห้อง (CRUD Operations)

  - การอัพโหลดและจัดเก็บรูปภาพของแต่ละห้อง

  - การดึงข้อมูลอุณหภูมิและความชื้นล่าสุดของแต่ละห้อง (Real-time data)

  - การดึงข้อมูลอุณหภูมิและความชื้นย้อนหลังตามช่วงเวลาที่กำหนด (Historical data)

  - การสร้าง, อ่าน, แก้ไข, ลบ ข้อมูลผู้ใช้งาน (User management)

  - การเข้าสู่ระบบด้วย Username/Password (Authentication)

- พัฒนา Front-end Web Application เพื่อแสดงผลข้อมูลจาก API และมีฟีเจอร์ดังนี้

  - หน้า Dashboard แสดงข้อมูลอุณหภูมิและความชื้นล่าสุดของแต่ละห้องแบบ Real-time

  - กราฟแสดงข้อมูลอุณหภูมิและความชื้นย้อนหลังของแต่ละห้อง โดยสามารถเลือกช่วงเวลาที่ต้องการดูได้

  - ผู้ดูแลระบบ (Admin) สามารถจัดการข้อมูลห้องและผู้ใช้งานได้

  - ผู้ใช้งานทั่วไป (User) สามารถดูได้เฉพาะห้องที่ได้รับอนุญาตเท่านั้น โดยผู้ดูแลระบบเป็นผู้กำหนดสิทธิ์